## Лист1
Приложение №1 Форма №2 к Правилам проведения ОМС открытого конкурса по отбору УО для управления МКД (Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290)
Анализ расчета стоимости
обязательных работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД в городском округе Анадырь
| Наименование работ и услуг | Переодичность выполнения работ и оказания услуг | Фактическая стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) 2008- 2014 годы | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) на 2015-2016 годы | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) 2017 год | месячная плата |  | Индекс роста (снижения), % к 2016 году
| Общая площадь МКД, кв.м | 308661.2
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов (сваи), в том числе: | по необходимости | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.05 |  | 100
1.1 | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов,коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | по необходимости | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 100
1.2 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по необходимости | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 100
1.3 | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | по необходимости | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 100
2 | Работы, выполняемые на свайном поле под многоквартирным домом, в том числе: | июнь-октябрь | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 |  | 100
2.1 | проверка состояния свайного поля под многоквартирным домом, очистка от мусора. | июнь-октябрь | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 100
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД, в том числе: | по необходимости | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 100
3.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | по необходимости | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 100
3.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей; | по необходимости | 0.03 | 0.04 | 0.04 |  |  | 100
3.3 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по необходимости | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  | 100
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД, в том числе: | по необходимости | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 1074140.976 | 100
4.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | по необходимости | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 100
4.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | по необходимости | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 100
4.3 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | по необходимости | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 100
4.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0.12 | 0.14 | 0.14 |  |  | 100
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД, в том числе: | по необходимости | 0.275 | 0.29 | 0.29 | 0.04 | 1074140.976 | 100
5.1 | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | по необходимости | 0.135 | 0.15 | 0.15 |  |  | 100
5.2 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  | 100
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД, в том числе: | по необходимости | 0.563 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 2148281.952 | 100
6.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; | по необходимости | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 100
6.2 | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | по необходимости | 0.019 | 0.015 | 0.015 |  |  | 100
6.3 | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | по необходимости | 0.019 | 0.015 | 0.015 |  |  | 100
6.4 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по необходимости | 0.1 | 0.12 | 0.12 |  |  | 100
6.5 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега, наледи и сосулек; | по необходимости | 0.215 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 100
6.6 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 100
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД, в том числе: | по необходимости | 0.225 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 740786.88 | 100
7.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | по необходимости | 0.015 | 0.02 | 0.02 |  |  | 100
7.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | по необходимости | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 100
7.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | по необходимости | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  | 100
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД, в том числе: | по необходимости | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.05 |  | 100
8.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | по необходимости | 0.028 | 0.04 | 0.04 |  |  | 100
8.2 | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по необходимости | 0.032 | 0.04 | 0.04 |  |  | 100
8.3 | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание; | по необходимости | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 100
8.4 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | по необходимости | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 100
8.5 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 100
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД. | по необходимости | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 100
10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД, в том числе: | по необходимости | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 100
10.1 | проверка состояния внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по необходимости | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 100
11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе: | по необходимости | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 629668.848 | 100
11.1 | проверка состояния основания и поверхностного слоя | по необходимости | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  | 100
11.2 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  | 100
12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе: | по необходимости | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.82 | 3037226.208 | 100
12.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по необходимости | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  | 100
12.2 | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  | 100
| Итого по разделу |  | 3.183 | 3.27 | 3.27 | 2.27 | 12111865.488 | 100
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД, в том числе: | по необходимости | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.19 | 703747.536 | 100
13.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | по необходимости | 0.12 | 0.13 | 0.13 |  |  | 100
13.2 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 0.26 | 0.28 | 0.28 |  |  | 100
14 | Общие работы и работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения и электрооборудования в МКД, в том числе: | постоянно | 6.29 | 6.53 | 6.53 | 7.1 |  | 100
14.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств и элементов, скрытых от постоянного наблюдения | постоянно | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  |  | 100
14.2 | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | постоянно | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 100
14.3 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов | постоянно | 0.51 | 0.74 | 0.74 |  |  | 100
14.4 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | постоянно | 0.82 | 0.7 | 0.7 |  |  | 100
14.5 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | постоянно | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  | 100
14.6 | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации |  | 0.31 | 0.5 | 0.5 |  |  | 100
14.7 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | постоянно | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 100
14.8 | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | постоянно | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 2.29 |  | 100
14.9 | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | постоянно | 1 | 1 | 1 |  |  | 100
14.10 | удаление воздуха из системы отопления; | по необходимости | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 100
14.11 | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | постоянно | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  | 100
14.12 | техническое обслуживание и ремонт электрооборудования | постоянно | 1 | 1 | 1 |  |  | 100
15 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учёта | постоянно | 0 | 2.89 | 2.89 | 0.35 |  | 100
16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания радио- и телевизионного коммуникационного оборудования в МКД | по необходимости | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 100
| Итого по разделу |  | 6.67 | 10.13 | 10.13 | 7.94 |  | 100
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
17 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД, в том числе: |  | 1.95 | 2.02 | 2.02 | 3.21 |  | 100
17.1. | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 5 раз в неделю | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  | 100
17.2. | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 5 раз в неделю | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  | 100
17.3. | мытье окон; | 1 раз в полугодие | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 100
17.4. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД. | по необходимости | 0.1 | 0.17 | 0.17 |  |  | 100
18 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома в холодный период года, в том числе: |  | 1.46 | 1.48 | 1.48 |  |  | 100
18.1. | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по необходимости | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  | 100
18.2. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по необходимости | 0.09 | 0.11 | 0.11 |  |  | 100
18.3. | очистка придомовой территории от наледи и льда; | по необходимости | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 100
18.4. | очистка от мусора урн возле подъездов, их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории; | по необходимости | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  | 100
18.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | по необходимости | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 100
19 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в том числе: |  | 1.72 | 1.86 | 1.86 |  |  | 100
19.1. | подметание и уборка придомовой территории; | 5 раз в неделю | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  | 100
19.2. | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД; | 5 раз в неделю | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 100
19.3. | уборка газонов; | 5 раз в неделю | 0.2 | 0.14 | 0.14 |  |  | 100
19.4. | прочистка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 5 раз в неделю | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 100
20 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе: | 5 раз в неделю | 3.71 | 4.5 | 4.5 |  |  | 100
20.1 | вывоз крупногабаритного мусора | по договору | 0 | 0.22 | 0.22 |  |  | 100
20.2 | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров. | 5 раз в неделю | 3.71 | 4.28 | 4.28 |  |  | 100
21 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | постоянно | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 100
22 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых системах в МКД, выполнение заявок населения | постоянно | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 100
| Итого по разделу |  | 8.94 | 9.96 | 9.96 |  |  | 100
IV. Прочие работы и услуги
23 | Услуги по управлению (АУП), в том числе: | постоянно | 9.37 | 10.09 | 10.09 | 10.83 | -0.74 | 100
23.1 | обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы; | постоянно | 0.98 | 1.09 | 1.09 |  |  | 100
23.2 | вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | постоянно | 2.32 | 2.5 | 2.5 |  |  | 100
23.3 | своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | постоянно | 4.16 | 4.5 | 4.5 |  |  | 100
23.4 | осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации; | постоянно | 1.17 | 1.2 | 1.2 |  |  | 100
23.5 | предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным. | постоянно | 0.74 | 0.8 | 0.8 |  |  | 100
24 | Услуги по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений (ЕРЦ) | постоянно | 2.72 | 2.99 | 2.99 |  |  | 100
24.1 | организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений; | постоянно | 1.4 | 1.5 | 1.5 |  |  | 100
24.2 | организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений; | постоянно | 1.32 | 1.49 | 1.49 |  |  | 100
| Итого по разделу |  | 12.09 | 13.08 | 13.08 |  |  | 100
| Итого: содержание и ремонт МКД |  | 30.883 | 36.44 | 36.44 | 8.3379e-06 |  | 100
| Стоимость 1кв. м общей площади (рублей в месяц) (c учетом НДС) |  | 36.4419 | 42.9992 | 42.9992 |  |  | 100
| заместитель начальника Управления ФЭИО Администрации ГО Анадырь |  |  |  | Е.В. Корх