АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Анадырь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2025 года									 № 876

| Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения населения городского округа Анадырь |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения единого порядка использования систем оповещения, информирования населения городского округа Анадырь об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, Администрация городского округа Анадырь

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения населения городского округа Анадырь согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, осуществляющих эксплуатацию и содержание 
на территории городского округа Анадырь технические средства 
и системы массовых коммуникаций: печати, телефонной связи, телевидения 
и радиовещания, обеспечить выполнение задач (в рамках своих полномочий) по своевременному оповещению и информированию населения городского округа Анадырь об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

3. Постановление Администрации городского округа Анадырь 
от 16 октября 2018 года № 704 «О системах оповещения и информировании населения городского округа Анадырь об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании – официальном сайте Администрации городского округа Анадырь
(anadyr-adm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа Анадырь (Коротя В.В.).

Глава Администрации								С.Б. Спицын

Приложение

к Постановлению Администрации

городского округа Анадырь

от 24 ноября 2025 года № 876

Положение

о муниципальной системе оповещения населения городского округа Анадырь

I. Общие положения

1. Положение о муниципальной системе оповещения населения городского округа Анадырь (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», 
от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 
от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
от 2 апреля 2020 года № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», 
от 9 декабря 2014 года № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2004 года № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией 
о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации», распоряжением Администрации городского округа Анадырь от 16 октября 2025 года № 435-р «О вводе в постоянную эксплуатацию Муниципальной системы оповещения населения городского округа Анадырь в постоянную эксплуатацию» для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных 
на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения городского округа Анадырь.

2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системам оповещения населения городского округа Анадырь, порядок их задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

3. Оповещение населения городского округа Анадырь о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий 
по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий 
по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, 
а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

4. Система оповещения населения городского округа Анадырь включается в систему управления гражданской обороной (далее – ГО) 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), обеспечивающей доведение 
до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС городского округа Анадырь сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит 
из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

5. Специализированные технические средства оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания людей ‒ это специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения.

6. На региональном уровне в Чукотском автономном округе, создана региональная система оповещения населения (далее – РСОН) Чукотского автономного округа (Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 2 декабря 2024 года № 496 РСОН введена в постоянную эксплуатацию).

Проектом РСОН Чукотского автономного округа предусмотрено включение в ее состав всех систем оповещения муниципального уровня Чукотского автономного округа, в том числе и муниципальной системы оповещения городского округа Анадырь (далее – МСОН).

МСОН городского округа Анадырь введена в постоянную 
эксплуатацию распоряжением Администрации городского округа Анадырь 
от 16 октября 2025 года № 435-р.

Локальные системы оповещения на объектовом уровне в городском округе Анадырь не создавались по следующим критериям:

– на территории городского округа Анадырь опасных производственных объектов I, II классов опасности, гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности нет;

– на удалении менее 32 км от административно-территориальных границ городского округа Анадырь особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов нет.

Границей зоны действия МСОН является административная муниципальная граница городского округа Анадырь.

7. Граница зоны действия (покрытия) МСОН при использовании для передачи сигналов оповещения сети эфирного радиовещания, сети подвижной радиотелефонной связи, сети связи операторов связи превышает зону административной границы городского округа Анадырь.

8. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами государственной власти субъекта Российской Федерации – Чукотского автономного округа и органом местного самоуправления – Администрацией городского округа Анадырь.

9. МСОН должна соответствовать требованиям, изложенным 
в приложении 1 к настоящему Положению.

На МСОН оформляется паспорт, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

II. Назначение и основные задачи муниципальной системы

оповещения населения городского округа Анадырь

10. МСОН предназначена для своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления 
и сил ГО и РСЧС.

11. Основной задачей МСОН является доведения сигналов оповещения 
и экстренной информации в установленные сроки до:

– руководящего состава ГО и Анадырского городского звена территориальной подсистемы РСЧС;

– сил ГО и РСЧС городского округа Анадырь;

– дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;

– людей, находящихся на территории городского округа Анадырь.

III. Порядок задействования муниципальной системы оповещения населения городского округа Анадырь

12. Задействование по предназначению МСОН планируется 
и осуществляется в соответствии с Положением о муниципальной системе оповещения населения, планом гражданской обороны и защиты населения (планом гражданской обороны) и планом действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

13. Дежурные (ЕДДС) службы органа повседневного управления 
РСЧС городского округа Анадырь, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до Главы Администрации городского округа Анадырь, его заместителей, начальника отдела ГО и ЧС, начальника отдела военно-мобилизационной подготовки, организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического сооружения), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

14. Решение на задействование МСО принимается Главой Администрации городского округа Анадырь (или лицом его замещающим).

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию 
с органом местного самоуправления – городской округ Анадырь 
и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

15. Передача сигналов оповещения и экстренной информации МСОН, может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.

В автоматическом режиме функционирования муниципальная система оповещения населения включается (запускается) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня (РСОН) без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерской, ЕДДС) служб, ответственных за включение (запуск) системы оповещения населения (МСОН).

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) системы оповещения населения (МСОН) осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерской, ЕДДС) службы, уполномоченными 
на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) 
и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:

– уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС и организаций осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– задействуются громкоговорящие мобильные и носимые средства оповещения.

Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения – автоматизированный.

Приоритетный режим функционирования определяется положением 
о системе оповещения населения, планом гражданской обороны и защиты населения (планом гражданской обороны) и планом действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

16. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, 
в том числе сетям связи через радиовещательные, передающие станции операторов связи с перерывом вещательных программ аудио сообщений длительностью не более 5 минут. (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих мест ЕДДС органов повседневного управления РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио-, а также текстовые сообщения населению 
о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами управления РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС.

17. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

– сети электронных сирен и мощных акустических систем;

– сети проводного радиовещания;

– сети кабельного телерадиовещания;

– сети эфирного телерадиовещания;

– сети подвижной радиотелефонной связи;

– сети местной телефонной связи

– сети связи операторов связи;

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

– громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные 
и носимые средства оповещения.

18. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения городского округа Анадырь и по определению способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) городского округа Анадырь.

19. На территории городского округа Анадырь мероприятия 
по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения 
и экстренной информации возложены на Департамент гражданской защиты 
и противопожарной службы Чукотского автономного округа, Администрацию городского округа Анадырь, на организации, в ведении которых находятся оконечные устройства системы оповещения населения, а также на постоянно действующие органы управления РСЧС, органы повседневного управления РСЧС (ЕДДС), на операторов связи и редакции средств массовой информации.

Вышеуказанные организации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

IV. Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения городского округа Анадырь

20. Поддержание МСО в готовности организуется и осуществляется Департаментом гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа, Администрацией городского округа Анадырь и силами организаций городского округа Анадырь, привлекаемых к проведению организационно-технических мероприятий   по оповещению.

21. Готовность систем оповещения населения достигается:

– наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;

– наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, 
и уровнем его профессиональной подготовки;

– наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего 
за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;

– наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения технических средств оповещения;

– готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

– регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;

– своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

– наличием резервов средств оповещения;

– своевременным проведением мероприятий по созданию (реконструкции, модернизации), в том числе совершенствованию, систем оповещения населения.

22. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения организуются и проводятся следующие виды проверок:

– комплексные проверки готовности системы оповещения населения 
с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения путем задействования всех имеющихся сетей и каналов оповещения;

– технические ежесуточные и еженедельные проверки готовности 
к задействованию систем оповещения.

Технические ежесуточные проверки готовности систем оповещения населения проводятся с пунктов управления РСОН (ЦУКС Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу, Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа) без включения оконечных средств оповещения населения.

Технические еженедельные проверки проводятся (по четвергам) 
с включением оконечных средств оповещения населения муниципальных образований.

Во всех вышеперечисленных проверках система оповещения МСО функционирует в автоматическом режиме, сигнал на включение РСНО поступает с пунктов управления РСОН (ЦУКС Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу, Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа).

В субъекте Российской Федерации – Чукотском автономном округе при проведении комплексной проверки готовности систем оповещения населения проверке подлежат все муниципальные системы оповещения, в том числе МСО городского округа Анадырь.

Комплексные проверки готовности муниципальных систем оповещения проводятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и органов повседневного управления РСЧС регионального и муниципального уровней, а также операторов связи, организаций, осуществляющих радиовещание, задействованных при оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ городского округа Анадырь могут 
проводиться дополнительные еженедельные проверки готовности МСО 
в автоматизированном режиме, при этом перерыв трансляции радиоканалов возможен только по согласованию с вещателями.

Замещение сигнала радиоканала вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения.

По результатам комплексной проверки готовности РСНО (включая 
и МСО) оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению 
и оценка готовности системы оповещения населения, а также уточняется паспорт системы оповещения населения.

Технические проверки готовности (еженедельные) к задействованию МСО проводятся дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления РСЧС (ЕДДС), без замещения сигналов радиоканалов вещателей путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения "Техническая проверка" на оконечные устройства, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения не допускается.

23. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, 
не охваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (мобильных или носимых).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются создающим резерв технических средств оповещения органом местного самоуправления – Администрацией городского округа Анадырь.

24. Требования, изложенные в приложении 1 к настоящему Положению, должны быть выполнены в ходе планирования и осуществления строительства новой, либо совершенствования действующей системы оповещения населения.

Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

25. Порядок создания, совершенствования, реконструкции или модернизации системы оповещения населения в Чукотском автономном округе (в том числе и МСОН) определяется Положением о региональной системе оповещения населения (РСОН).

МСО является неотъемлемой частью РСОН в области создания единого информационного поля, единого программного и технического обеспечения 
и определения ограниченного круга лиц по управлению программным обеспечением.

Право по внесению каких-либо изменений и дополнений по управлению программным обеспечением принадлежит исключительно представителям Департамента гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа или лицам, наделенными такими полномочиями 
в пределах исполнения государственных контрактов на обслуживание РСОН.

26. Документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) выгружается оператором ЕДДС на бумажном и электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях по окончанию проведения комплексной проверки или по требованию надзорных органов, уполномоченных на это правом в соответствии с действующим законодательством.

Порядок хранения информации документирования определяется инструкцией дежурному ЕДДС городского округа Анадырь. Срок хранения информации документирования составляет не менее трех лет. Формат сохраняемой информации документирования определяется применяемыми 
в системе оповещения населения техническими средствами оповещения.

27. Мероприятия по организации и проведению ремонтно-восстановительных работ, созданию и восполнению ЗИП (запасных изделий 
и принадлежностей), гарантийного и постгарантийного обслуживания МСО 
(в рамках общей системы РСНО) проводятся представителями Департамента гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа с привлечением специалистов организаций, определенных государственными контрактами.

28. Ответственными за эксплуатацию МСО назначаются начальник ЕДДС и начальник отдела ГО и ЧС городского округа Анадырь.

К эксплуатации и работе по передаче сигналов оповещения МСО допускается лица оперативно-дежурного персонала ЕДДС, прошедшие обучение и допущенные установленным порядком к самостоятельному несению дежурства.

Приложение 1

к Положению о муниципальной системе оповещения населения городского округа Анадырь

Требования

к муниципальной системе оповещения населения 
городского округа Анадырь

1. Требования к функциям, выполняемым муниципальной системой оповещения населения:

а) прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего уровня;

б) включение (запуск) не менее чем с одного пункта управления 
ГО и РСЧС городского округа Анадырь и с двух пунктов управления ГО и ЧС Чукотского автономного округа;

в) взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня о задействовании системы оповещения населения;

г) возможность автономного (децентрализованного) управления МСО;

д) автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска МСО;

е) создание возможности (в рамках модернизации и совершенствования) по обмену информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах;

ж) подготовка и хранение аудио и буквенно-цифровых сообщений, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения населения 
и технических средств оповещения;

з) формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио и буквенно-цифровых сообщений;

и) передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и экстренной информации;

к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми сообщениями;

л) установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный);

м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной информации;

н) дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, должностных лиц, органов управления и сил ГО и РСЧС;

о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде;

п) контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени 
с отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение;

р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня 
по отношению к нижестоящему;

с) контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов связи;

т) защита от несанкционированного доступа;

у) документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) на бумажном 
и электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях.

2. Требования к показателям назначения:

а) время доведения сигнала и экстренной информации до населения 
в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 
5 мин.;

б) при автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов оповещения и экстренной информации:

на муниципальном уровне – не более 8 сек.;

в) включение мощных акустических систем для передачи сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания 
(от минимума до максимума). Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБА;

г) диагностирование состояния технических средств оповещения 
в системе оповещения населения, в том числе каналов управления, должно обеспечиваться:

автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных средств - не реже одного раза в 30 мин.;

передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.

3. Требования к показателям надежности и живучести:

надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):

для муниципального уровня – Кг не менее 0,995.

4. Требования к информационному обеспечению:

основой информационного обеспечения системы оповещения населения должны быть территориально разнесенные базы данных и специальное программное обеспечение, включающие информацию об элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройств объектов, свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов;

состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разбиение информации по категориям и независимость представления данных об объектах оповещения от других функциональных подсистем;

информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по сетям связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) пункту управления ГО и РСЧС;

при информационном взаимодействии со смежными системами должна обеспечиваться полная автономность программных и аппаратных средств системы оповещения населения, независимость подсистемы приема 
и отправки команд управления и сообщений (информации) от изменения категории информации, способов хранения и режима работы (автоматическом или ручном).

5. Требования к сопряжению:

все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться;

при сопряжении систем оповещения населения должен использоваться единый протокол обмена информацией (стандартное устройство сопряжения);

сопряжение региональной системы оповещения с муниципальными системами оповещения обеспечивается органом государственной власти субъекта Российской Федерации (Департаментом гражданской защиты 
и противопожарной службы Чукотского автономного округа);

6. Требования к защите информации:

в РСОН (МСО) должны выполняться Требования о защите 
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся 
в государственных информационных системах, утвержденные приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2013 года, регистрационный № 28608), с изменениями, внесенными приказами ФСТЭК России от 15 февраля 2017 года № 27 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2017 года, регистрационный № 45933) и от 28 мая 2019 года № 106 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2019 года, регистрационный № 55924);

муниципальные системы оповещения должны соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.

7. Требования к средствам оповещения:

технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2014 "Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования", утвержденного 
и введенного в действие с 1 января 2015 года приказом Росстандарта 
от 7 апреля 2014 года № 311-ст "Об утверждении национального стандарта";

стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и коммуникационного оборудования;

программное обеспечение в муниципальных системах оповещения должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд";

для текущего ремонта технических средств оповещения должны использоваться одиночные и (или) групповые комплекты запасных частей, инструмента и принадлежностей (далее – ЗИП).

Закупка одиночных и (или) групповых ЗИП производится в рамках государственного контракта на обслуживание РСНО, Заказчиком которого выступает Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа.

Для оповещения работников организации и иных граждан, находящихся на территории городского округа Анадырь, об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций применяются как технические средства оповещения, так и элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

8. Требования электробезопасности:

технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;

токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания 
на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе 
от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются).

Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях 
на сетях связи.

9. Требования к размещению технических средств оповещения:

технические средства оповещения должны размещаться на объектах в специально выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), охранной и соответствующей противопожарной сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного персонала, либо в помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала организации;

технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне помещений, зданий, сооружений), должны устанавливаться в автономных защищенных термошкафах соответствующего климатического исполнения и должны быть оборудованы сигнализацией 
о несанкционированном их вскрытии, размещение и функционирование их должно быть безопасным для жизнедеятельности людей;

установка всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, не подверженных воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе быстро развивающихся.

10. Требования к громкоговорящим средствам на подвижных объектах, мобильным и носимым техническим средствам оповещения:

технические средства оповещения должны размещаться 
на транспортных средствах повышенной готовности и проходимости (при необходимости могут использоваться водные и другие транспортные средства), а также соответствующего климатического исполнения;

подвижные, мобильные, носимые технические средства оповещения должны обеспечивать автономное функционирование;

технические средства оповещения должны обеспечивать, в том числе 
с помощью мощных акустических систем, подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачу речевых сообщений;

передача речевых сообщений должна осуществляться с микрофона либо ранее записанного сообщения на электронном или магнитом носителе.

Приложение 2

к Положению о муниципальной системе оповещения населения городского округа Анадырь

Паспорт

муниципальной системы оповещения населения

городского округа Анадырь

по состоянию на «____» _____________ 20____ года

Наименование и шифр муниципальной системы оповещения населения городского округа Анадырь комплекс оповещения              .

Год ввода системы оповещения в эксплуатацию           .

Нормативный документ:

№ ____________________.

Установленный срок эксплуатации системы оповещения:         лет.

Превышение эксплуатационного ресурса                  лет.

1. Охват населения

1.1. Охват населения средствами оповещения

| Населенные пункты (муниципальные образования) | Всего населенных пунктов | Всего местных СО | Количество неработоспособных СО | Количество местных СО, включенных в РСО | Охват населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Техническими средствами автоматизированной СО за 5 минут |  | Всеми имеющимися средствами оповещения за 30 минут |  |
|  |  |  |  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| г.о. Анадырь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Охват населения различными средствами оповещения в %

| Населенные пункты (муниципальные образования) | Электросиренами, в т.ч. мощными акустическими системами | Проводным вещанием | Радиовещанием | Телевещанием | Сотовой связью | Всего (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.о. Анадырь |  |  |  |  |  |  |

1.3. Охват населения локальными системами оповещения организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, гидротехнические сооружения высокой опасности и др.

| Характеристика опасных объектов | Всего ППО | Создано ЛСО |  | ЛСО, сопряженных с РСО |  | Проживает населения в зоне ответственности опасных объектов (тыс. чел.) | Количество населения, охваченного средствами ЛСО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |  | тыс. чел. | % |
| Опасные производственные объекты I класса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опасные производственные объекты II класса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особо радиационо опасные производства и объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядерноопасные производства и объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротехнические сооружения чрезвычайно высокого класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротехнические сооружения высокого класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химически опасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4. Охват населения в зонах, подверженных угрозам природного и техногенного характера, комплексными системами экстренного оповещения населения

| Зоны экстренного оповещения | Всего | Проживает населения в зоне (тыс. чел.) | Количество населения в зоне, охваченного КСЭОН (тыс. чел.) | Создано КСЭОН | Введено КСЭОН в эксплуатацию | Сопряжено КСЭОН с РСО | Всего необходимо систем мониторинга в зонах ЭОН (в соответствии с ПСД) | Введено систем мониторинга в зонах ЭОН в эксплуатацию | Сопряжено систем мониторинга в зонах ЭОН с КСЭОН | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеорологические и агрометеорологические опасные явления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геологические опасные явления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические опасные явления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извержения вулканов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские гидрологические опасные явления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрологические опасные явления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природные (ландшафтные) пожары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техногенного характера (согласно 28-ФЗ «О гражданской обороне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5. Охват населения средствами ОКСИОН

| Населенные пункты (муниципальные образования) | Всего населенных пунктов | Проживает населения (тыс. чел.) | Населенных пунктов, оснащенных ОКСИОН | Охват населения средствами ОКСИОН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в дневное время |  | в ночное время |  |
|  |  |  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |

1.6. Наличие систем оповещения в местах массового скопления людей:

Всего необходимо

на автомобильных вокзалах 		необходимо     , имеется     ;

на железнодорожных вокзалах 	необходимо     , имеется __;

на стадионах 				необходимо     , имеется     ;

в других местах (крупных рынках, зрелищных объектах и т.д. необходимо       имеется      .

2. Техническая характеристика системы оповещения

2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечислить):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.2. Обеспечение автоматизированного управления системой оповещения (да/нет):

из административного центра городского округа Анадырь        .

из загородной зоны городского округа Анадырь        ;

с подвижного пункта управления ____.

2.3. Количество используемых в системе оповещения оконечных средств оповещения

| Населенные пункты (муниципальные образования) | Электросирен / мощных акустических устройств |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | включенных в автоматизированную СО | не включенных в автоматизированную СО (с ручным управлением) | неисправных сирен / мощных акустических устройств |
| г.о. Анадырь |  |  |  |

2.4. Места установки АРМ оконечных комплектов аппаратуры оповещения

| Место установки | Всего мест | Рабочие места оперативных дежурных служб, где аппаратура установлена | Тип аппаратуры |
| --- | --- | --- | --- |

2.5. Электронные средства массовой информации, используемые в системе оповещения (кол. ед.)

|  | Радиотрансляционная сеть |  |  |  | Радиовещательные станции |  | Телевизионные станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Узлы проводного вещания |  | радиотрансляционные точки | уличные громкоговорители | УКВ | СВ (КВ) |  |
|  | автоматизированные | не автоматизированные |  |  |  |  |  |
| Регионального вещания |  |  |  |  |  |  |  |
| Местного вещания |  |  |  |  |  |  |  |
| Городские округа (в т.ч. города областного значения) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Обеспечение перехвата каналов теле и радиовещания:

в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов теле и радиовещания) ________________________________________

__________________________________________________________________

из студий вещания отдельно перечислить наименования каналов теле и радиовещания) _____________________________________________________

__________________________________________________________________

2.7. Резерв средств оповещения

2.7.1. Наличие резерва стационарных средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения и достаточность резерва в %)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.7.2. Наличие резерва мобильных средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения их принадлежность и достаточность резерва в %)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.8. Организация оповещения по линии Министерства Обороны Российской Федерации:

от частей ВВС ПВО 			;

от штаба ВО				          ;

от военных гарнизонов МО РФ -        ;

от военкоматов -                                   .

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО)

| Организации, проводящие ЭТО |  | Работников, выполняющих ЭТО |  | Организации, на балансе которых находятся средства оповещения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аппаратуры | электросирен | освобожденных | по совместительству | аппаратура управления | электросирены |

4. Стоимость эксплуатационно-технического обслуживания технических средств оповещения в год (тыс. руб) - ________________.

5. Задолженность за эксплуатационно-техническое обслуживание перед организациями, проводящими ЭТО, за предыдущий год (тыс. руб.) - ________________.

| Заместитель Председателя КЧС и ОПБ городского округа Анадырь | _______________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- |